ZAŁĄCZNIK NR 4, nr sprawy TS/6/2019

Wykaz urządzeń objętych umową serwisową

1. Sonda NITRAT,				-	3 szt.

nr seryjne:

1562317

1273236

1273237

2. Sonda SOLITAX,				-	3 szt.

nr seryjne:

1562485

1516653

1516652

3. Sonda BC-PECHEM,			-	2 szt.

nr seryjne:

1409440716

1410440836

4. Sonda ANISE,				-	2 szt.

nr seryjne:

1478193

1553435

5. Sonda AMTAX,				-	1 szt.

nr seryjne:

1600936

6. Sonda PHOSSC				-	1 szt.

nr seryjne:

1274160

7. Sonda FILTRAX				-	1 szt.

nr seryjne:

1600603

8. Sonda UVAS				-	1 szt.

nr seryjne:

1600515

ZAŁĄCZNIK NR 5, nr sprawy TS/6/2019

Częstotliwość i harmonogram przeglądów

I. Częstotliwość przeglądów dla poszczególnych urządzeń

1. TSE-CC-NITRAT – Dwa razy w roku w roku konserwacja i kalibracja urządzenia, wymiana części zużywalnych zgodnie ze stanem liczników, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie gwarancji fabrycznej urządzenia o numerze seryjnym na czas trwania umowy.

2. Sonda SOLITAX – Raz w roku konserwacja i kalibracja urządzenia, wymiana części zużywalnych zgodnie ze stanem liczników, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie gwarancji fabrycznej urządzeń na czas trwania umowy.

3. TSE-BC-PECHEM– Raz w roku konserwacja i kalibracja urządzenia, wymiana części zużywalnych zgodnie ze stanem liczników, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie gwarancji fabrycznej urządzeń na czas trwania umowy jednak nie dłużej niż na 5 lat od daty instalacji urządzenia.

4. TSE-CC ANISE – Cztery razy w roku konserwacja i kalibracja urządzenia, wymiana części zużywalnych zgodnie ze stanem liczników, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie gwarancji fabrycznej urządzeń na czas trwania umowy.

5. TSE-CC-AMTAXSC – Dwa razy w roku konserwacja i kalibracja urządzenia, wymiana części zużywalnych zgodnie ze stanem liczników, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie gwarancji fabrycznej urządzeń na czas trwania umowy.

6. TSE-CC-PHOSSC - Dwa razy w roku w roku konserwacja i kalibracja urządzenia, wymiana części zużywalnych zgodnie ze stanem liczników, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie gwarancji fabrycznej urządzenia o numerze seryjnym na czas trwania umowy.

7. TSE-CC-FILTRAX - Cztery razy w roku czyszczenie i konserwacja, wymiana części zużywalnych zgodnie ze stanem liczników, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie gwarancji fabrycznej urządzeń na czas trwania umowy.

8. TSE-DD-UVAS - Dwa razy w roku w roku konserwacja i kalibracja urządzenia, wymiana części zużywalnych zgodnie ze stanem liczników, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie gwarancji fabrycznej urządzenia o numerze seryjnym na czas trwania umowy

II. Harmonogram wizyt w każdym roku obowiązywania umowy:

Przegląd 1

Termin wykonania: luty

Zaplanowane prace:

Konserwacja i kalibracja urządzeń z poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Przegląd 2

Termin wykonania: maj

Zaplanowane prace:

Konserwacja i kalibracja urządzenia z poz. 4,7.

Przegląd 3

Termin wykonania: sierpień

Zaplanowane prace:

Konserwacja i kalibracja urządzeń z poz. 1, 4, 5, 6, 7, 8.

Przegląd 4

Termin wykonania: listopad

Zaplanowane prace:

Konserwacja i kalibracja urządzeń z poz. 3, 4,7.