TR: 21: 1-11-2/19

Głogów dnia, 10.04.2019r

PWiK w Głogowie Sp. z o.o. informuje, iż dnia 10.04.2019r do Zamawiającego wpłynęło zapytanie  dotyczące zapisów SIWZ.

- W SIWZ brak jest załączników przedstawiających profil terenu ( wraz z dnem rzeki) wzdłuż planowanych do instalacji rurociągów. Biorąc pod uwagę bardzo trudne warunki terenowe, brak takiego profilu uniemożliwia dobór odpowiedniej technologii bezwykopowego montażu rurociągów oraz sprawdzenie, która z tych technologii jest technicznie wykonalna. Prosimy

o udostępnienie materiałów na podstawie których będzie można odwzorować profil terenu np. mapy zasadniczej z rzędnymi, powykonawczych lub projektowanych profili przekroczenia rzeki przez istniejące rurociągi, operatu geodezyjnego.

Odpowiedź:

W załączeniu mapa wraz z profilem. Powyższe załączniki służą jedynie do celów poglądowych. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia leżą w gestii projektanta.