Znak sprawy : TR-21-16/2013

Głogów, dnia 16.09.2013 r.

# ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : http://www.pwik.glogow.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogowie polegająca na przebudowie węzła gospodarki osadowej i gazowej, reaktora biologicznego oraz zbiornika fekaliów.

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 363268 - 2013 z dnia 09.09.2013 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 SIWZ udziela wyjaśnień :

Proszę o sprecyzowanie następującej kwestii odnoszącej się do Zadania Nr 1, etapu II  planowanej modernizacji:

Czy dwie nowe jednostki kogeneracyjne zabudowane w kontenerach mają mieć łącznie moc elektryczną do 192 kW, czy tez każda z jednostek ma mieć moc do 192 kW (tj. 192 kW x 2)?

Odp.

Każda z osobna. Podstawowe parametry techniczne  pojedynczego zespołu kogeneracyjnego opisane zostały  w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w części B. Wymagania Zamawiającego w stosunku  do przedmiotu zamówienia, pkt B.1.2. Wyjściowe parametry projektowe dla doboru technologii  i rozwiązań technicznych dla Układu Kogeneracyjnego (str.14).

Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech Stanicki