Znak sprawy: TI: Z1/10/17		                                        	Głogów, dnia 16.10.2017r.

# ZAWIADOMIENIE

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Wykonanie systemu opomiarowania stref sieci wodociągowej dla miasta Głogowa”.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono n/w zapytanie.

Pytanie 1:

Z uwagi na specyfikę pracy rejestratora szumu rozumiemy, iż zamawiający oczekuje dostawy niezależnego zestawu rejestratorów szumu (8 szt ) tak aby można by było je przestawiać 
w różne miejsca na sieci i optymalnie wykorzystać celem kontroli całej sieci a nie tylko 
w jednym miejscu? Czy zamawiający posiada już jakikolwiek system rejestracji poziomu szumu?

Zamawiający zgodnie z Rozdziałem II §4 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK udziela odpowiedzi:

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie oczekuje loggerów szumu, a urządzenia działające całą dobę i rejestrujące poziom szumu co min. 15 minut bez względu na rodzaj materiału z którego zbudowana jest sieć wodociągowa. Czujnik szumu pozostający na stałe w kontakcie z wodą wodociągową jak hydrofon, najlepiej żeby był zabudowany na opasce siodłowej na rurociągu jeśli jest 
to możliwe w jednym otworze z przepływomierzem i czujnikiem ciśnienia.