# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Nr sprawy TR: 21-36 /17

# I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łąkowa 52 , 67-200 Głogów, zaprasza do składania ofert  
w ramach  postępowania prowadzonego w  trybie  negocjacji z wieloma oferentami zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie Sp. z o. o. oraz Kodeksem Cywilnym.

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

71.32.22.00-3 – usługi projektowania

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie projektów technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na modernizację n/w obiektów położonych na terenie MOŚ w Głogowie pokazanych na załączonej mapie sytuacyjnej:

- Komora wlotowa

- Komora przelewu retencyjnego

- Piaskownik

- Pompownia osadu wstępnego + modernizacja budynku

- Komora pomiarowa żurawik

III. ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Projekty techniczne po 2 egz.

- Kosztorysy inwestorskie i przedmiary ( po 2egz.).

Przed opracowaniem oferty konieczne jest odbycie wizji lokalnej.

Projekty winny być wykonane w wersji papierowej w ilości   j.w.  oraz  elektronicznej.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przygotować ofertę w formie pisemnej w języku polskim zawierającą następujące elementy:

- pełną nazwę firmy, dokładny adres, numer telefonu, REGON, NIP Wykonawcy,

- miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dołączonych do oferty dokumentów,

- wszystkie kartki oferty winne być podpisane przez Wykonawcę i spięte w sposób trwały tak, aby oferta nie mogła ulec dekompletacji,

- ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie zaadresowanej 
na adres Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania swojej oferty przed upływem terminu

składania ofert,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymagania zawarte w zał. nr 2,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zał. nr 3.

2. Do oferty należy załączyć:

- wypełniony Formularz ofertowy- zał. nr 1,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie dot. spełnienia warunków określonych w zał. nr 2,

- oświadczenie wymagane na podstawie zał. nr 3,

- akceptacje projektu umowy stanowiący zał. nr 4,

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWNIENIA

- rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy

- zakończenie  - 30.03.2018r.

VII.  TRMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Składający ofertę jest z nią związany nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 30.11.2017r. do godz. 9:00 
w sekretariacie Spółki przy ul. Łąkowej 52 z dopiskiem „Opracowanie projektów technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na modernizację obiektów położonych na terenie MOŚ w Głogowie.

Na kopercie należy umieścić dokładny adres oferenta.

IX. MIEJSCE I TERMN NEGOCJACJI

Miejsce negocjacji: Siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o.o.-  sala konferencyjna

O Terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty 
do siedziby Zamawiającego.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDĄ SIĘ KIEROWALI 
        PRZY  WYBORZE OFERTY.

cena wykonania zamówienia  - 100% cena

Złożone oferty za kryterium ceny będą oceniane w sposób następujący :

oferta z najniższą łączną ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 10, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

Cn = ( łączna cena oferty najtańszej : łącznej cena oferty kolejnej ) x 10 pkt.

XI.  FORMY POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy  przekazują pisemnie.

- Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów, informacji oraz zapytań drogą elektroniczną na adres e-mail: wieslawa.toborek@pwik.glogow.pl  monika.szponar@pwik.glogow.pl lub faksem pod nr (076) 834 09 38 pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną   odpowiedzialnością ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie złożone na piśmie lub drogą elektroniczną wpłynie do Zamawiającego nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert.

- Informacji na temat niniejszej specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela:

p. Wiesława Toborek

- Zamawiający  w szczególnym przypadku może w każdym czasie, przed upływem terminu

składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji.

# XII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

# Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu  zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, przysługuje protest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o. tj. protest wraz z uzasadnieniem wnosi się 
w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia lub zawiadomienia o jego wyniku.

UWAGA

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej - wybranej oferty Wykonawcy, w terminie nie krótszym niż 4 dni od przekazania informacji o wyborze oferty.

Głogów, listopad 2017r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

zatwierdził: